山东电子职业技术学院（山东电子职业学院实训七能耗监测系统）需求明细表

（建筑物、构筑物的日常维修、维护、改造工程类项目）

| 序号 | 位置 | 分项名称 | 主要材料及工艺要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 节能监测系统V1.0 | 节能监测系统V1.0 | 1 | 项 | 0 | 0 |  |
|  |  | 数据采集器 HC-D0201T | 数据采集器 HC-D0201T | 1 | 台 | 0.25 | 0.25 |  |
|  |  | 无线采集模块 HC-G01C | 无线采集模块 HC-G01C | 2 | 台 | 0.065 | 0.13 |  |
|  |  | 智能电表 | 智能电表：DTS256 3×220/380V 1.5(6)A 1级新型液晶红外485共5只； DTS256 3×220/380V 10(40)A 1级新型液晶红外485共1只； DTS256 3×220/380V 20(80)A 1级新型液晶红外485共4只； DTS256 3×220/380V 30(100)A 1级新型液晶红外485共2只； | 12 | 只 | 0.05 | 0.6 |  |
|  |  | 通讯线缆 RVVSP2*1.0 | 通讯线缆 RVVSP2*1.0 | 20 | 米 | 0.00055 | 0.011 |  |
|  |  | 电表安装、调试 | 电表安装、调试 | 1 | 项 | 0.55 | 0.55 |  |
|  |  | 系统对接 | 申请节点，整理验收资料，报送资料、完成能耗监测验收报告其内容格式等符合验收绿建验收、节能验收的要求 | 1 | 项 | 0.439 | 0.439 |  |

附主要材料参考品牌表（不少于3个参考品牌）

| 序号 | 主要材料名称 | 主材品牌参考品牌 | 生产厂家 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

未授权商用域名：172.18.7.66
格友测试不影响使用
商用使用请购买授权305366439@qq.com